上海市市场监管局发布老视成镜监督抽查情况

针对消费者投诉、举报集中及质量问题较多的产品，近期，上海市市场监管局集中组织力量对徐汇、浦东、杨浦等7个区以及4家网络交易平台63家企业销售61个品牌70批次老视成镜进行了监督抽查。经检测，有12批次不合格，不合格检出率为17.1%。检测项目包括球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、标志等9项。本次抽查不合格项目是球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差和标志。

一是球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）不合格有1批次。该指标不合格，说明消费者的视力未得到有效矫正，这将产生人为因素的屈光参差，有潜在的双眼视觉功能影响，可能造成视疲劳和空间判断异常。

二是光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差不合格有6批次。该指标不合格，会诱发视疲劳与眼部不适，加剧视力下降风险，影响双眼视功能协调性。

三是光学中心垂直互差不合格有4批次。该指标不合格，将强制眼部肌肉代偿诱发严重视疲劳，破坏双眼单视功能，引发复视与视物变形，导致双眼屈光不平衡，加速视力衰退。

四是标志项目不合格有5批次。老视镜的核心参数（顶焦度、瞳距、光学中心偏差等）是适配佩戴者眼部条件的关键。若标志缺失或标注错误，佩戴者无法获取准确参数，可能误导佩戴者，损伤视觉健康。

根据抽查结果，市场监管部门已责令相关经营者立即停止销售不合格产品，对库存产品、在售产品进行全面清理，按照相关法律法规要求主动采取措施，保护消费者合法权益，并对生产、销售不合格产品的经营者移送所在地市场监管部门依法调查处理。同时，上海市市场监管部门提醒消费者在选购老视成镜时，应注意以下几点：

一、要先验光再配镜。前往正规眼科机构或眼镜店，准确测量老花度数、散光度数等参数，确保度数精准。

二、关注镜片材质与类型。推荐树脂镜片，轻且不易碎；若常看电脑，可选择防蓝光镜片。单纯老花可选单光镜片，有同时看远看近需求则可考虑渐进多焦点镜片。

三、镜框要注重舒适度和稳定性，确保不压迫鼻梁和耳部，且不易滑动。最后，一定要试戴，感受镜片的清晰度和舒适度，若出现头晕、视物变形等情况，说明眼镜不适合。