编号：SHSSXZ0302-2024

上海市产品质量监督抽查实施细则

水嘴产品

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

2 检验方法与判定依据

表1台盆和厨房水嘴（陶瓷片密封水嘴）产品检验项目

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管螺纹精度 | GB 18145-2014/ 8.2 | GB 18145-2014/ 7.2.2 |
| 2 | 冷、热水标记 | GB 18145-2014/ 8.3 | GB 18145-2014/ 7.3.2 |
| 3 | 金属污染物析出（铅和汞） | GB 18145-2014/ 附录B | GB 18145-2014/ 7.4 |
| 4 | 抗水压机械性能 | GB 18145-2014/ 8.6.1 | GB 18145-2014/ 7.6.1 |
| 5 | 密封性能 | GB 18145-2014/ 8.6.2 | GB 18145-2014/ 7.6.2 |
| 6 | 流量 | GB 18145-2014 /8.6.3.1 | GB18145-2014/ 7.6.3.1 |
| 7 | 表面耐腐蚀性能 | GB/T 10125-2012 | GB 18145-2014/ 7.6.7 |
| 8 | 流量均匀性 | GB 25501-2019/ 5 | GB 25501-2019/ 4.2 |
| 9 | 水嘴水效等级 | GB 25501-2019/ 5 | GB 25501-2019/ 4.3 |
| 10 | 水嘴水效限定值 | GB 25501-2019/ 5 | GB 25501-2019/ 4.4 |
| 说明 | 法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。 |  |  |

表2直饮水嘴（陶瓷片密封水嘴）产品检验项目

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管螺纹精度 | GB 18145-2014/ 8.2 | GB 18145-2014/ 7.2.2 |
| 2 | 金属污染物析出（铅和汞） | GB 18145-2014/ 附录B | GB 18145-2014/ 7.4 |
| 3 | 抗水压机械性能 | GB 18145-2014/ 8.6.1 | GB 18145-2014/ 7.6.1 |
| 4 | 密封性能 | GB 18145-2014/ 8.6.2 | GB 18145-2014/ 7.6.2 |
| 5 | 表面耐腐蚀性能 | GB/T 10125-2012 | GB 18145-2014/ 7.6.7 |
| 说明 | 法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。 |  |  |

表3浴缸和淋浴水嘴（陶瓷片密封水嘴）产品检验项目

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管螺纹精度 | GB 18145-2014/ 8.2 | GB 18145-2014/ 7.2.2 |
| 2 | 冷、热水标记 | GB 18145-2014/ 8.3 | GB 18145-2014/ 7.3.2 |
| 3 | 抗水压机械性能 | GB 18145-2014/ 8.6.1 | GB 18145-2014/ 7.6.1 |
| 4 | 密封性能 | GB 18145-2014/ 8.6.2 | GB 18145-2014/ 7.6.2 |
| 5 | 流量 | GB 18145-2014 /8.6.3.1 | GB18145-2014/ 7.6.3.1 |
| 6 | 表面耐腐蚀性能 | GB/T 10125-2012 | GB 18145-2014/ 7.6.7 |
| 7 | 喷射力 | GB 28378-2019/附录A | GB 28378-2019/5.2 |
| 8 | 流量均匀性 | GB 28378-2019/附录A | GB 28378-2019/5.3 |
| 9 | 淋浴器水效等级 | GB 28378-2019/附录A | GB 28378-2019/4.4 |
| 10 | 淋浴器水效限定值 | GB 28378-2019/附录A | GB 28378-2019/5.4 |
| 说明 | 法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。 |  |  |

表4洗衣机水嘴（陶瓷片密封水嘴）产品检验项目

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管螺纹精度 | GB 18145-2014/ 8.2 | GB 18145-2014/ 7.2.2 |
| 2 | 抗水压机械性能 | GB 18145-2014/ 8.6.1 | GB 18145-2014/ 7.6.1 |
| 3 | 密封性能 | GB 18145-2014/ 8.6.2 | GB 18145-2014/ 7.6.2 |
| 4 | 流量 | GB 18145-2014 /8.6.3.1 | GB18145-2014/ 7.6.3.1 |
| 5 | 表面耐腐蚀性能 | GB/T 10125-2012 | GB 18145-2014/ 7.6.7 |
| 说明 | 法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。 |  |  |

表5洗涤水嘴（陶瓷片密封水嘴）产品检验项目

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管螺纹精度 | GB 18145-2014/ 8.2 | GB 18145-2014/ 7.2.2 |
| 2 | 抗水压机械性能 | GB 18145-2014/ 8.6.1 | GB 18145-2014/ 7.6.1 |
| 3 | 密封性能 | GB 18145-2014/ 8.6.2 | GB 18145-2014/ 7.6.2 |
| 4 | 流量 | GB 18145-2014 /8.6.3.1 | GB18145-2014/ 7.6.3.1 |
| 5 | 表面耐腐蚀性能 | GB/T 10125-2012 | GB 18145-2014/ 7.6.7 |
| 6 | 流量均匀性 | GB 25501-2019/ 5 | GB 25501-2019/ 4.2 |
| 7 | 水嘴水效等级 | GB 25501-2019/ 5 | GB 25501-2019/ 4.3 |
| 8 | 水嘴水效限定值 | GB 25501-2019/ 5 | GB 25501-2019/ 4.4 |
| 说明 | 法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。 |  |  |

表6台盆和厨房水嘴（非陶瓷片密封水嘴）产品检验项目

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管螺纹精度 | QB/T 1334-2013(2017)/ 8.2 | QB/T 1334-2013(2017)/ 7.2.1 |
| 2 | 冷、热水标记 | QB/T 1334-2013(2017)/ 8.3 | QB/T 1334-2013(2017)/ 7.3.2 |
| 3 | 重金属析出(铅和汞) | GB 18145-2014 | QB/T 1334-2013(2017)/ 7.4 |
| 4 | 耐压性能 | QB/T 1334-2013(2017)/ 8.7.1 | QB/T 1334-2013(2017)/ 7.7.1 |
| 5 | 密封性能 | QB/T 1334-2013(2017)/ 8.7.2 | QB/T 1334-2013(2017)/ 7.7.2 |
| 6 | 流量 | QB/T 1334-2013(2017)/ 8.8.1 | QB/T 1334-2013(2017)/ 7.8.1 |
| 7 | 盐雾试验 | GB/T 10125-1997 | QB/T 1334-2013(2017)/ 7.1.2.1 |
| 8 | 流量均匀性 | GB 25501-2019/ 5 | GB 25501-2019/ 4.2 |
| 9 | 水嘴水效等级 | GB 25501-2019/ 5 | GB 25501-2019/ 4.3 |
| 10 | 水嘴水效限定值 | GB 25501-2019/ 5 | GB 25501-2019/ 4.4 |
| 说明 | 法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。 |  |  |

表7直饮水嘴（非陶瓷片密封水嘴）产品检验项目

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管螺纹精度 | QB/T 1334-2013(2017)/ 8.2 | QB/T 1334-2013(2017)/ 7.2.1 |
| 2 | 重金属析出(铅和汞) | GB 18145-2014 | QB/T 1334-2013(2017)/ 7.4 |
| 3 | 耐压性能 | QB/T 1334-2013(2017)/ 8.7.1 | QB/T 1334-2013(2017)/ 7.7.1 |
| 4 | 密封性能 | QB/T 1334-2013(2017)/ 8.7.2 | QB/T 1334-2013(2017)/ 7.7.2 |
| 5 | 盐雾试验 | GB/T 10125-1997 | QB/T 1334-2013(2017)/ 7.1.2.1 |
| 说明 | 法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。 |  |  |

表8浴缸和淋浴水嘴（非陶瓷片密封水嘴）产品检验项目

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管螺纹精度 | QB/T 1334-2013(2017)/ 8.2 | QB/T 1334-2013(2017)/ 7.2.1 |
| 2 | 冷、热水标记 | QB/T 1334-2013(2017)/ 8.3 | QB/T 1334-2013(2017)/ 7.3.2 |
| 3 | 耐压性能 | QB/T 1334-2013(2017)/ 8.7.1 | QB/T 1334-2013(2017)/ 7.7.1 |
| 4 | 密封性能 | QB/T 1334-2013(2017)/ 8.7.2 | QB/T 1334-2013(2017)/ 7.7.2 |
| 5 | 流量 | QB/T 1334-2013(2017)/ 8.8.1 | QB/T 1334-2013(2017)/ 7.8.1 |
| 6 | 盐雾试验 | GB/T 10125-1997 | QB/T 1334-2013(2017)/ 7.1.2.1 |
| 7 | 喷射力 | GB 28378-2019/附录A | GB 28378-2019/5.2 |
| 8 | 流量均匀性 | GB 28378-2019/附录A | GB 28378-2019/5.3 |
| 9 | 淋浴器水效等级 | GB 28378-2019/附录A | GB 28378-2019/4.4 |
| 10 | 淋浴器水效限定值 | GB 28378-2019/附录A | GB 28378-2019/5.4 |
| 说明 | 法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。 |  |  |

表9洗衣机水嘴（非陶瓷片密封水嘴）产品检验项目

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管螺纹精度 | QB/T 1334-2013(2017)/ 8.2 | QB/T 1334-2013(2017)/ 7.2.1 |
| 2 | 耐压性能 | QB/T 1334-2013(2017)/ 8.7.1 | QB/T 1334-2013(2017)/ 7.7.1 |
| 3 | 密封性能 | QB/T 1334-2013(2017)/ 8.7.2 | QB/T 1334-2013(2017)/ 7.7.2 |
| 4 | 流量 | QB/T 1334-2013(2017)/ 8.8.1 | QB/T 1334-2013(2017)/ 7.8.1 |
| 5 | 盐雾试验 | GB/T 10125-1997 | QB/T 1334-2013(2017)/ 7.1.2.1 |
| 说明 | 法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。 |  |  |

表10洗涤水嘴（非陶瓷片密封水嘴）产品检验项目

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管螺纹精度 | QB/T 1334-2013(2017)/ 8.2 | QB/T 1334-2013(2017)/ 7.2.1 |
| 2 | 耐压性能 | QB/T 1334-2013(2017)/ 8.7.1 | QB/T 1334-2013(2017)/ 7.7.1 |
| 3 | 密封性能 | QB/T 1334-2013(2017)/ 8.7.2 | QB/T 1334-2013(2017)/ 7.7.2 |
| 4 | 流量 | QB/T 1334-2013(2017)/ 8.8.1 | QB/T 1334-2013(2017)/ 7.8.1 |
| 5 | 盐雾试验 | GB/T 10125-1997 | QB/T 1334-2013(2017)/ 7.1.2.1 |
| 6 | 流量均匀性 | GB 25501-2019/ 5 | GB 25501-2019/ 4.2 |
| 7 | 水嘴水效等级 | GB 25501-2019/ 5 | GB 25501-2019/ 4.3 |
| 8 | 水嘴水效限定值 | GB 25501-2019/ 5 | GB 25501-2019/ 4.4 |
| 说明 | 法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。 |  |  |

表11水嘴（感应水嘴）产品检验项目

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观与装配 | CJ/T 194-2014/ 8.1 | CJ/T 194-2014/ 7.1 |
| 2 | 抗安装负载 | CJ/T 194-2014/ 8.2 | CJ/T 194-2014/ 7.2 |
| 3 | 防触电保护 | GB/T 14536.1-2008 | CJ/T 194-2014/ 7.3 |
| 4 | 控制距离 | CJ/T 194-2014/ 8.4 | CJ/T 194-2014/ 7.4 |
| 5 | 启闭时间 | CJ/T 194-2014/ 8.5 | CJ/T 194-2014/ 7.5 |
| 6 | 整机能耗 | CJ/T 194-2014/ 8.6 | CJ/T 194-2014/ 7.6 |
| 7 | 抗干扰性能 | CJ/T 194-2014/ 8.7 | CJ/T 194-2014/ 7.7 |
| 8 | 断电及欠压保护 | CJ/T 194-2014/ 8.8 | CJ/T 194-2014/ 7.8 |
| 9 | 水流量 | CJ/T 194-2014/ 8.10 | CJ/T 194-2014/ 7.10 |
| 10 | 强度性能 | CJ/T 194-2014/ 8.11 | CJ/T 194-2014/ 7.11 |
| 11 | 密封性能 | CJ/T 194-2014/ 8.12 | CJ/T 194-2014/ 7.12 |
| 12 | 水击性能 | CJ/T 194-2014/ 8.13 | CJ/T 194-2014/ 7.13 |
| 13 | 耐高低温性能 | CJ/T 194-2014/ 8.14 | CJ/T 194-2014/ 7.14 |
| 14 | 耐潮湿性能 | CJ/T 194-2014/ 8.15 | CJ/T 194-2014/ 7.15 |
| 15 | 电池盒性能 | CJ/T 194-2014/ 8.16 | CJ/T 194-2014/ 7.16 |
| 16 | 流量均匀性 | GB 25501-2019/ 5 | GB 25501-2019/ 4.2 |
| 17 | 水嘴水效等级 | GB 25501-2019/ 5 | GB 25501-2019/ 4.3 |
| 18 | 水嘴水效限定值 | GB 25501-2019/ 5 | GB 25501-2019/ 4.4 |
| 说明 | 法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。 |  |  |

注：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 检验结果判定

3.1 判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量要求高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2若被抽查产品明示质量要求缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.1.3若被抽查产品明示质量要求低于或包含本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.4若被抽查产品明示质量要求缺少本细则中检验项目对应的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.2 结果判定

3.2.1参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。