编号：SHSSXZ0235-2022

上海市产品质量监督抽查实施细则

LED灯具产品

1 抽样方法

按照随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

2 检验方法与判定依据

表1  LED灯具（固定式通用灯具）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标记 |  | GB 7000.1-2015/3 | GB 7000.1-2015/3 GB 7000.201-2008/5 | / |
| 2 | 结构 | 带有不可替换光源的灯具 | GB 7000.1-2015/4.29 | GB 7000.1-2015/4.29 GB 7000.201-2008/6 | / |
|  |  | 带有非用户替换光源的灯具 | GB 7000.1-2015/4.30 | GB 7000.1-2015/4.30 GB 7000.201-2008/6 | / |
|  |  | 视网膜蓝光危害 | GB 7000.1-2015/4.24.2 | GB 7000.1-2015/4.24.2 GB 7000.201-2008/6 | / |
| 3 | 爬电距离和电气间隙 |  | GB 7000.1-2015/11 | GB 7000.1-2015/11 GB 7000.201-2008/7 | / |
| 4 | 外部接线和内部接线 | 电源连接方式 | GB 7000.1-2015/5.2.1 | GB 7000.1-2015/5.2.1 GB 7000.201-2008/10 | / |
|  |  | 外部接线截面积 | GB 7000.1-2015/5.2.2 | GB 7000.1-2015/5.2.2 GB 7000.201-2008/10 | / |
|  |  | 软线固定架 | GB 7000.1-2015/5.2.10 | GB 7000.1-2015/5.2.10 GB 7000.201-2008/10 | / |
| 5 | 防触电保护 |  | GB 7000.1-2015/8 | GB 7000.1-2015/8 GB 7000.201-2008/11 | / |
| 6 | 耐久性试验和热试验 | 耐久性试验 | GB 7000.1-2015/12.3 | GB 7000.1-2015/12.3 GB 7000.201-2008/12 | / |
| 7 | 绝缘电阻和电气强度 |  | GB 7000.1-2015/9.2和10 | GB 7000.1-2015/10 GB 7000.201-2008/14 | / |
| 8 | 耐热、耐火和耐起痕 | 耐热 | GB 7000.1-2015/13 | GB 7000.1-2015/13 GB 7000.201-2008/13 | / |
|  |  | 耐燃烧和防引燃 |  |  |  |
| 9 | 骚扰电压（电源端子） |  | GB/T 17743-2017/8 GB/T 17743-2007/8 | GB/T 17743-2017/4.3.1 GB/T 17743-2007/4.3.1 | / |
| 10 | 辐射电磁骚扰 （30MHz～300MHz） 或辐射骚扰 （30MHz～1GHz） |  | GB/T 17743-2017/9或附录B 或GB/T 17743-2021/9或附录C | GB/T 17743-2017/4.4 GB/T 17743-2021/4.5 | / |
| 11 | 谐波电流限值 |  | GB 17625.1-2012/6.2 | GB 17625.1-2012/7.3 | / |
| 说明 | 法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。 |  |  |  |  |

表2  LED灯具（嵌入式灯具）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标记 |  | GB 7000.1-2015/3 | GB 7000.1-2015/3 GB 7000.202-2008/5 | / |
| 2 | 结构 | 带有不可替换光源的灯具 | GB 7000.1-2015/4.29 | GB 7000.1-2015/4.29 GB 7000.202-2008/6 | / |
|  |  | 带有非用户替换光源的灯具 | GB 7000.1-2015/4.30 | GB 7000.1-2015/4.30 GB 7000.202-2008/6 | / |
|  |  | 视网膜蓝光危害 | GB 7000.1-2015/4.24.2 | GB 7000.1-2015/4.24.2 GB 7000.202-2008/6 | / |
| 3 | 爬电距离和电气间隙 |  | GB 7000.1-2015/11 | GB 7000.1-2015/11 GB 7000.202-2008/7 | / |
| 4 | 外部接线和内部接线 | 电源连接方式 | GB 7000.1-2015/5.2.1 | GB 7000.1-2015/5.2.1 GB 7000.202-2008/10 | / |
|  |  | 外部接线截面积 | GB 7000.1-2015/5.2.2 | GB 7000.1-2015/5.2.2 GB 7000.202-2008/10 | / |
|  |  | 软线固定架 | GB 7000.1-2015/5.2.10 | GB 7000.1-2015/5.2.10 GB 7000.202-2008/10 | / |
| 5 | 防触电保护 |  | GB 7000.1-2015/8 | GB 7000.1-2015/8 GB 7000.202-2008/11 | / |
| 6 | 耐久性试验和热试验 | 耐久性试验 | GB 7000.1-2015/12.3 | GB 7000.1-2015/12.3 GB 7000.202-2008/12 | / |
| 7 | 绝缘电阻和电气强度 |  | GB 7000.1-2015/9.2和10 | GB 7000.1-2015/10 GB 7000.202-2008/14 | / |
| 8 | 耐热、耐火和耐起痕 | 耐热 | GB 7000.1-2015/13 | GB 7000.1-2015/13 GB 7000.202-2008/13 | / |
|  |  | 耐燃烧和防引燃 |  |  |  |
| 9 | 骚扰电压（电源端子） |  | GB/T 17743-2017/8 GB/T 17743-2007/8 | GB/T 17743-2017/4.3.1 GB/T 17743-2007/4.3.1 | / |
| 10 | 辐射电磁骚扰 （30MHz～300MHz） 或辐射骚扰 （30MHz～1GHz） |  | GB/T 17743-2017/9或附录B 或GB/T 17743-2021/9或附录C | GB/T 17743-2017/4.4 GB/T 17743-2021/4.5 | / |
| 11 | 谐波电流限值 |  | GB 17625.1-2012/6.2 | GB 17625.1-2012/7.3 | / |
| 说明 | 法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。 |  |  |  |  |

表3  LED灯具（可移式通用灯具）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标记 |  | GB 7000.1-2015/3 | GB 7000.1-2015/3 GB 7000.204-2008/5 | / |
| 2 | 结构 | 走线槽 | GB 7000.1-20150/4.3 | GB 7000.1-20150/4.3 GB 7000.204-2008/6 | / |
|  |  | 平稳性 | GB 7000.204-2008/6.3 | GB 7000.204-2008 /6.3 | / |
|  |  | 夹紧力 | GB 7000.1-2015/4.14.1 | GB 7000.1-2015/4.14.1 GB 7000.204-2008/6 | / |
|  |  | 带有不可替换光源的灯具 | GB 7000.1-2015/4.29 | GB 7000.1-2015/4.29 GB 7000.204-2008/6 | / |
|  |  | 带有非用户替换光源的灯具 | GB 7000.1-2015/4.30 | GB 7000.1-2015/4.30 GB 7000.204-2008/6 | / |
|  |  | 视网膜蓝光危害 | GB 7000.1-2015/4.24.2 | GB 7000.1-2015/4.24.2 GB 7000.204-2008/6 | / |
| 3 | 爬电距离和电气间隙 |  | GB 7000.1-2015/11 | GB 7000.1-2015/11 GB 7000.204-2008/7 | / |
| 4 | 外部接线和内部接线 | 电源连接方式 | GB 7000.1-2015/5.2.1 | GB 7000.1-2015/5.2.1 GB 7000.204-2008/10 | / |
|  |  | 外部接线截面积 | GB 7000.1-2015/5.2.2 | GB 7000.1-2015/5.2.2 GB 7000.204-2008/10 | / |
|  |  | 软线固定架 | GB 7000.1-2015/5.2.10 | GB 7000.1-2015/5.2.10 GB 7000.204-2008/10 | / |
| 5 | 防触电保护 |  | GB 7000.1-2015/8 | GB 7000.1-2015/8 GB 7000.204-2008/11 | / |
| 6 | 耐久性试验和热试验 | 耐久性试验 | GB 7000.1-2015/12.3 | GB 7000.1-2015/12.3 GB 7000.204-2008/12 | / |
| 7 | 绝缘电阻和电气强度 |  | GB 7000.1-2015/9.2和10 | GB 7000.1-2015/10 GB 7000.204-2008/14 | / |
| 8 | 耐热、耐火和耐起痕 | 耐热 | GB 7000.1-2015/13 | GB 7000.1-2015/13 GB 7000.204-2008/13 | / |
|  |  | 耐燃烧和防引燃 |  |  |  |
| 9 | 骚扰电压（电源端子） |  | GB/T 17743-2017/8 GB/T 17743-2007/8 | GB/T 17743-2017/4.3.1 GB/T 17743-2007/4.3.1 | / |
| 10 | 辐射电磁骚扰 （30MHz～300MHz） 或辐射骚扰 （30MHz～1GHz） |  | GB/T 17743-2017/9或附录B 或GB/T 17743-2021/9或附录C | GB/T 17743-2017/4.4 GB/T 17743-2021/4.5 | / |
| 11 | 谐波电流限值 |  | GB 17625.1-2012/6.2 | GB 17625.1-2012/7.3 | / |
| 说明 | 法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。 |  |  |  |  |

注：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 检验结果判定

3.1判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量要求高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2若被抽查产品明示质量要求缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.1.3若被抽查产品明示质量要求低于或包含本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.4若被抽查产品明示质量要求缺少本细则中检验项目对应的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.2结果判定

3.2.1参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。