编号：SHSSXZRZ0009-2026

上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则

建筑玻璃

1抽样目的

全面掌握上海市绿色产品认证活动有效性，及时发现和查处绿色产品认证违法违规行为，规范绿色产品市场秩序，提高绿色产品质量水平，保障消费者权益，推动绿色产业健康有序发展。

2抽样方法

首先确认生产者获证产品的认证等级，以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。当待销产品中无该尺寸的产品时，由企业采用与被抽查产品相同材料、相同结构、相同工艺条件下定制产品。其中，钢化玻璃样品应从待销产品中抽取，若待销产品均不符合表1要求，则采用定制产品；夹层玻璃和中空玻璃样品采用定制产品。

表1 每种产品抽取的样品数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量（批次） | 检样数量（批次） | 备样数量（批次） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢化玻璃 | 制品，或与制品相同厚度、同种类、同工艺下制造的、面积不小于1.6㎡的试验片2块 | 1块 | 1块 |
| 2 | 夹层玻璃 | 300mm×300mm6块 | 3块 | 3块 |
| 3 | 中空玻璃 | 100mm×100mm，共10块 | 5块 | 5块 |

3检验项目和依据

表2 钢化玻璃产品检验项目（GB/T 35604-2017）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面应力均匀性 | GB/T 35604-2017/附录C | GB/T 35604-2017/4.2.1 |

表3 钢化玻璃产品检验项目（GB/T 35604-2025）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面应力均匀性 | GB/T 35604-2025/附录C | GB/T 35604-2025/4.2 |

表4 钢化玻璃产品检验项目（T/CECS 10034-2019）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面应力均匀性 | GB/T 35604-2017/附录C | T/CECS 10034-2019/4.2 |

表5 夹层玻璃产品检验项目（GB/T 35604-2017）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烘焙实验 | GB/T 35604-2017/附录D | GB/T 35604-2017/4.2.2 |

表6 夹层玻璃产品检验项目（GB/T 35604-2025）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐热性 | GB/T 15763.3-2025/6.8 GB 15763.3-2009/7.8 | GB/T 35604-2025/4.2 |

表7 夹层玻璃产品检验项目（T/CECS 10034-2019）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烘焙实验 | GB/T 35604-2017/附录D | T/CECS 10034-2019/4.2 |

表8 中空玻璃产品检验项目（GB/T 35604-2017）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光热性能 | GB/T 35604-2017/附录F | GB/T 35604-2017/4.2.3 |
| 2 | 色差 | GB/T 18915.1-2013/6.5 | GB/T 35604-2017/4.2.3 GB/T 35604-2025/4.2 |

表9 中空玻璃产品检验项目（GB/T 35604-2025）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光热性能 | GB/T 35604-2025/附录D | GB/T 35604-2025/4.2 |
| 2 | 色差 | GB/T 18915.1-2013/6.5 | GB/T 35604-2025/4.2 |

表10 中空玻璃产品检验项目（T/CECS 10034-2019）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光热性能 | GB/T 35604-2017/附录F | T/CECS 10034-2019/4.2 |
| 2 | 色差 | GB/T 18915.1-2013/6.5 | T/CECS 10034-2019/4.2 |

4 检验结果判定

4.1经抽样检测，所检项目符合 “GB/T 35604-2017《绿色产品评价 建筑玻璃》”/“GB/T 35604-2025《绿色产品评价 建筑玻璃》”/“T/CECS 10034-2019《绿色建材评价 建筑节能玻璃》”标准，依据《2026年度上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则—建筑玻璃》，判定为合格。

4.2经抽样检测，xxx项目不符合“GB/T 35604-2017《绿色产品评价 建筑玻璃》”/“GB/T 35604-2025《绿色产品评价 建筑玻璃》”/“T/CECS 10034-2019《绿色建材评价 建筑节能玻璃》”标准，依据《2026年度上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则—建筑玻璃》，判定为不合格。