编号：SHSSXZRZ0010-2026

上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则

建筑门窗

1抽样目的

全面掌握上海市绿色产品认证活动有效性，及时发现和查处绿色产品认证违法违规行为，规范绿色产品市场秩序，提高绿色产品质量水平，保障消费者权益，推动绿色产业健康有序发展。

2抽样方法

首先确认生产者获证产品的认证等级，以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取,当待销产品中无制品时，由企业采用与被抽查产品相同材料、相同结构、相同工艺条件下制作。

表1 每种产品抽取的样品数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量（批次） | 检样数量（批次） | 备样数量（批次） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平开类窗 | 制品，4樘/批 | 制品，4樘/批 | 无 |
| 2 | 平开类门 | 制品，4樘/批 | 制品，4樘/批 | 无 |
| 3 | 推拉类窗 | 制品，4樘/批 | 制品，4樘/批 | 无 |
| 4 | 推拉类门 | 制品，4樘/批 | 制品，4樘/批 | 无 |

3检验项目和依据

表2 建筑门窗产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传热系数 | GB/T 8484-2020 | T/CECS 10026-2019/4.2 |
| 2 | 气密性能 | GB/T 7106-2019/7 | T/CECS 10026-2019/4.2 |
| 3 | 水密性能 | GB/T 7106-2019/8 | T/CECS 10026-2019/4.2 |
| 4 | 空气声隔声性能 | GB/T 8485-2008 | T/CECS 10026-2019/4.2 |

4 检验结果判定

4.1经抽样检测，所检项目符合“T/CECS 10026-2019《绿色建材评价 建筑门窗及配件》”标准，依据《2026年度上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则—建筑门窗》，判定为合格。

4.2经抽样检测，“T/CECS 10026-2019《绿色建材评价 建筑门窗及配件》”标准，依据《2026年度上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则—建筑门窗》，判定为不合格。