编号：SHSSXZRZ0014-2026

上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则

吊顶系统

1 抽样目的

全面掌握上海市绿色产品认证活动有效性，及时发现和查处绿色产品认证违法违规行为，规范绿色产品市场秩序，提高绿色产品质量水平，保障消费者权益，推动绿色产业健康有序发展。

2 抽样方法

首先确认生产者获证产品的认证等级。以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

表1 每种产品抽取的样品数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量（批次） | 检样数量（批次） | 备样数量（批次） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊顶系统（吊顶系统用铝板） | 600mm×600mm 不少于6块 | 600mm×600mm 不少于3块 | 600mm×600mm 不少于3块 |

3 检验项目和依据

表2 吊顶系统（吊顶系统用铝板）产品检验项目

| 序 号 | 检验项目 | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐酸性 | GB/T 23444—2024/7.10.1 | T/CECS 10053—2019/4.2 |
| 2 | 耐碱性 | GB/T 23444—2024/7.10.2 | T/CECS 10053—2019/4.2 |
| 3 | 耐油性 | GB/T 23444—2024/7.10.3 | T/CECS 10053—2019/4.2 |
| 4 | 耐沸水 | GB/T 23444—2024/7.13 | T/CECS 10053—2019/4.2 |
| 5 | 耐湿热 | GB/T 1740—2007 | T/CECS 10053—2019/4.2 |

4 检验结果判定

4.1 经抽样检测，所检项目符合“T/CECS 10053—2019《绿色建材评价 吊顶系统》”标准，依据《2026年度上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则—吊顶系统》，判定为合格。

4.2 经抽样检测，xxx项目不符合“T/CECS 10053—2019《绿色建材评价 吊顶系统》”标准，依据《2026年度上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则—吊顶系统》，判定为不合格。