编号：SHSSXZRZ0027-2026

上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则

预制构件

1抽样目的

全面掌握上海市绿色产品认证活动有效性，及时发现和查处绿色产品认证违法违规行为，规范绿色产品市场秩序，提高绿色产品质量水平，保障消费者权益，推动绿色产业健康有序发展。

2抽样方法

首先确认生产者获证产品的认证等级，以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取进行现场检验。

表1抽取的样品数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 预制板（外墙板、内墙板、楼梯、叠合板等） | 合计10件（覆盖前列4类产品） |
| 2 | 预制梁 |  |
| 3 | 预制柱 |  |
| 4 | 其他（预制阳台、预制凸窗、预制空调板、预制女儿墙、预制基础等） |  |

3检验项目和依据

表2 预制构件产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋保护层厚度 | GB 50204-2015/附录E、JGJ/T 152-2019/4.4 | T/CECS 10025-2019/4.2 |
| 2 | 外观质量 | GB 50204-2015/9.2.3、9.2.6 | T/CECS 10025-2019/4.2 |

4 检验结果判定

4.1经抽样检测，所检项目符合 “T/CECS 10025-2019 《绿色建材评价 预制构件》” 标准，依据《2026年度上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则—预制构件》，判定为合格。

4.2经抽样检测，xxx项目不符合 “T/CECS 10025-2019 《绿色建材评价 预制构件》” 标准，依据《2026年度上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则—预制构件》，判定为不合格。