附件1

2021年上海市检验检测机构能力验证评定结果统计表

序号	项目名称	检测参数	参加机构数	满意机构数	可疑机构数	不满意机构数
1	鱼肉粉中兽药残留的测定	硝基呋喃代谢物（定性）	40	39	0	1
硝基呋喃代谢物（AOZ定量）	40	37	0	3
2	饼干中铝元素的测定	铝（Al）	51	43	5	3
3	金属材料腐蚀试验	质量损失	56	54	1	1
4	建筑材料放射性检测	镭-226	39	34	2	3
钍-232	39	35	1	3
钾-40	39	36	1	2
5	水中挥发酚的测定	挥发酚	136	104	21	11
6	土壤和沉积物中有机污染物多环芳烃的测定	苯并[a]芘	74	65	0	9
苯并[a]蒽	72	54	0	18
7	纺织品纤维含量的测定	纤维定性（棉/粘纤）	34	33	0	1
纤维定性（棉/莫代尔）	34	34	0	0
纤维定量（棉/粘纤）	33	29	2	2
纤维定量（棉/莫代尔）	34	33	1	0
8	电源端子传导骚扰测试	骚扰电压	26	22	3	1
9	电线电缆产品—导体直流电阻测量	导体直流电阻/标准温度下单位长度电阻值	67	59	5	3
10	激光衍射法粒度分析	中位径d（0.5）	21	21	0	0
合 计	835	732	42	61