**上海市市场监管局发布前置过滤器监督抽查情况**

针对消费者投诉、举报集中及质量问题较多的产品，近期，上海市市场监管局集中组织力量对i百联、拼多多、天猫、京东、国美真快乐（APP）、苏宁易购、东方购物等7家网络平台销售的50个品牌50批次前置过滤器进行了监督抽查。经检测，有14批次不合格，不合格检出率为28.0%，检测项目涉及色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、耗氧量、铅、镉、汞、六价铬、砷、挥发酚类、额定总净水量、净水流量、压力降、截流率等15项。本次抽查不合格项目是铅增加量、镉增加量。

铅增加量超标，有14批次；镉增加量超标，有9批次。如上海东方电视购物有限公司在东方购物销售的标称由江苏美淼环保科技有限公司生产(或供货)的“”牌阿里斯顿反冲式前置过滤器(型号规格:PFMB25/50；生产日期/批号：2022/4/7)，铅增加量实测为0.130 mg/L（标准值应≤0.001 mg/L），镉增加量实测为0.0019mg/L（标准值应≤0.0005 mg/L）,与标准要求不符。该项目不合格，容易对人身健康造成危害。

根据抽查结果，市场监管部门已责令相关经营者立即停止销售不合格产品，对库存产品、在售产品进行全面清理，按照相关法律法规要求主动采取措施，保护消费者合法权益，并对生产、销售不合格产品的经营者移送所在地市场监管部门依法调查处理。同时，上海市市场监管部门提醒消费者在选购及使用前置过滤器时，应注意以下几点：

一、前置过滤器可以对下游管道、净水器、热水器等涉水家用电器起到积极的保护作用，延长下游电器产品的使用寿命。优点是可以对水进行初步有效的过滤，延长下游产品的滤芯寿命（如超滤净水器和RO反渗透净水器的滤芯），降低净水器的使用成本。缺点是过滤效果有限，一般需要与其他净水产品搭配使用。

二、应仔细查看产品信息。产品包装上的标识标志是否有厂名厂址、商标、执行标准、技术参数、产品生产日期、配件生产日期、涉水产品卫生许可批件编号、认证标识、联系方式等信息。

三、不要直饮放置一段时间的前置过滤器出来的水。前置过滤器放置一段时间未使用，建议放水冲洗后再饮用过滤水，因为长期浸泡会滋生细菌微生物，也会有一些重金属等其它物质溶出。