上海市市场监督管理局文件

沪市监量〔2019〕46号

上海市市场监督管理局关于进一步

规范本市加油机强制检定工作的通知

各区市场监管局、加油机计量检定机构、各有关单位：

为进一步规范本市加油机强制检定工作流程，维护燃油销售贸易公平，加强对加油机检定结果的分析，根据《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》等法律法规的要求，现就有关事项通知如下：

一、本市各加油机计量检定机构应严格执行《燃油加油机》国家计量检定规程，对检定不合格的加油机应出具《检定结果通知书》，相关信息应及时报送当地市场监管局。对一年内同一加油站有两次检定不合格记录的，区市场监管局应当约谈经营者并列入重点监管范围；发现检定不合格仍继续使用的，应当依法严厉查处。

二、本市各加油机计量检定机构应严格按规程要求，对流量测量变换器的调整装置处、编码器与流量测量变换器之间、计控主板与机体之间等三个位置加以有效封印。其中，流量测量变换器的调整装置处应使用带有唯一编号的一次性钳封（编号包含检定机构代号），钳封材质应耐油。检定机构应建立钳封使用管理制度，对钳封的使用情况及编号应有记录，确保可追溯性。各加油机计量检定机构按要求自行采购一次性钳封，自2019年5月1日起实行。

三、本市各加油机计量检定机构应进一步提升技术服务能级，完善相关计量检定流程，根据现有各区加油站建设情况，更新相应计量标准器具，扩大计量检定人员队伍，提高服务质量。为优化营商环境，保障车辆加油需求，加油机计量检定机构在完成强制检定后，可以根据加油站要求协助调整检定不合格的加油机，调整后的加油机示值误差应尽量接近零位。调整后，检定合格的应出具检定证书。

四、各燃油销售企业应积极落实主体责任，严格遵守国家计量法律法规，加强对加油机的计量管理，建立加油机自校制度，确保在用加油机的计量准确。

五、本市对用于贸易结算的加油机停征强制检定收费，各加油机计量检定机构应对计量检定人员加强廉政教育，努力打造廉洁、公正的计量队伍形象。

上海市市场监督管理局

2019年2月22日

上海市市场监督管理局办公室               2019年2月25日印发