编号：SHSSXZ0160-2025

上海市产品质量监督抽查实施细则

工业气体产品

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

每批次样品抽取2瓶，其中1瓶作为检验样品，1瓶作为备用样品。非瓶装的工业气体，按照相关标准规定抽取样品。

2 检验项目和依据

表1  工业氢产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢气的体积分数 | GB/T 3634.1-2006/4.2 | GB/T 3634.1-2006/3.1 |
| 2 | 氧的体积分数 | GB/T 3634.1-2006/4.4 | GB/T 3634.1-2006/3.1 |
| 3 | 氮加氩的体积分数 | GB/T 3634.1-2006/4.4 | GB/T 3634.1-2006/3.1 |
| 4 | 露点 | GB/T 3634.1-2006/4.3.2 | GB/T 3634.1-2006/3.1 |
| 5 | 游离水 | GB/T 3634.1-2006/4.3.1 | GB/T 3634.1-2006/3.1 |

表2  纯氢、高纯氢和超纯氢产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢气纯度 | GB/T 3634.2-2011/5.1 | GB/T 3634.2-2011/3.1 |
| 2 | 氧含量 | GB/T 3634.2-2011/5.2 | GB/T 3634.2-2011/3.1 |
| 3 | 氩含量 | GB/T 3634.2-2011/5.2 | GB/T 3634.2-2011/3.1 |
| 4 | 氮含量 | GB/T 3634.2-2011/5.2 | GB/T 3634.2-2011/3.1 |
| 5 | 一氧化碳含量 | GB/T 3634.2-2011/5.2 | GB/T 3634.2-2011/3.1 |
| 6 | 二氧化碳含量 | GB/T 3634.2-2011/5.2 | GB/T 3634.2-2011/3.1 |
| 7 | 甲烷含量 | GB/T 3634.2-2011/5.2 | GB/T 3634.2-2011/3.1 |
| 8 | 水分含量 | GB/T 3634.2-2011/5.3 | GB/T 3634.2-2011/3.1 |
| 9 | 杂质总含量 | GB/T 3634.2-2011/5.1 | GB/T 3634.2-2011/3.1 |

表3  电子工业用气体 氢产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢纯度 | GB/T 16942-2009/4.2 | GB/T 16942-2009/3 |
| 2 | 氮含量 | GB/T 16942-2009/4.3 | GB/T 16942-2009/3 |
| 3 | 氧含量 | GB/T 16942-2009/4.4 | GB/T 16942-2009/3 |
| 4 | 一氧化碳含量 | GB/T 16942-2009/4.3 | GB/T 16942-2009/3 |
| 5 | 二氧化碳含量 | GB/T 16942-2009/4.3 | GB/T 16942-2009/3 |
| 6 | 总烃（以甲烷计）含量 | GB/T 16942-2009/4.5 | GB/T 16942-2009/3 |
| 7 | 水分含量 | GB/T 16942-2009/4.7 | GB/T 16942-2009/3 |
| 8 | 总杂质含量 | GB/T 16942-2009/4.2 | GB/T 16942-2009/3 |

表4  质子交换膜燃料电池汽车用燃料 氢气产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢气纯度 | GB/T 37244-2018/5.2 | / | GB/T 37244-2018/4 |
| 2 | 非氢气体总量 | GB/T 37244-2018/5.2 | / | GB/T 37244-2018/4 |
| 3 | 水 | GB/T 37244-2018/5.3 | / | GB/T 37244-2018/4 |
| 4 | 总烃 （按甲烷计） | GB/T 37244-2018/5.4 | / | GB/T 37244-2018/4 |
| 5 | 氧 | GB/T 37244-2018/5.5 | / | GB/T 37244-2018/4 |
| 6 | 氦 | GB/T 37244-2018/5.6 | / | GB/T 37244-2018/4 |
| 7 | 总氮和氩 | GB/T 37244-2018/5.7 | / | GB/T 37244-2018/4 |
| 8 | 二氧化碳 | GB/T 37244-2018/5.8 | / | GB/T 37244-2018/4 |
| 9 | 一氧化碳 | GB/T 37244-2018/5.9 | / | GB/T 37244-2018/4 |
| 10 | 总硫 （按H2S计） | GB/T 37244-2018/5.13 | / | GB/T 37244-2018/4 |
| 11 | 甲醛 | GB/T 37244-2018/5.10 | / | GB/T 37244-2018/4 |
| 12 | 甲酸 | GB/T 37244-2018/5.14 | / | GB/T 37244-2018/4 |
| 13 | 氨 | GB/T 37244-2018/5.11 | / | GB/T 37244-2018/4 |
| 14 | 总卤化合物 （按卤离子计） | GB/T 37244-2018/5.15 | / | GB/T 37244-2018/4 |
| 15 | 最大颗粒物 浓度 | GB/T 37244-2018/5.12 | / | GB/T 37244-2018/4 |

表5 溶解乙炔产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙炔的体积分数 | GB 6819-2004/4.2 | GB 6819-2004/3.1 |
| 2 | 磷化氢、硫化氢试验 | GB 6819-2004/4.3 | GB 6819-2004/3.1 |
| 3 | 静置后压力 | GB/T 13591-2009/7.8 | GB 6819-2004/7.2 |
| 4 | 乙炔充装量 | GB/T 13591-2009/7.3 | GB 6819-2004/6.2 |

表6 工业氮产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氮气纯度 | GB/T 3864-2008/4.2 | / | GB/T 3864-2008/3 |
| 2 | 氧含量 | GB/T 3864-2008/4.3 | / | GB/T 3864-2008/3 |
| 3 | 游离水 | GB/T 3864-2008/4.4 | / | GB/T 3864-2008/3 |

表7 纯氮、高纯氮和超纯氮产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氮气纯度 | GB/T 8979-2008/4.2 | / | GB/T 8979-2008/3 |
| 2 | 氧含量 | GB/T 8979-2008/4.3 | / | GB/T 8979-2008/3 |
| 3 | 氩含量 | GB/T 8979-2008/4.5 | / | GB/T 8979-2008/3 |
| 4 | 氢含量 | GB/T 8979-2008/4.3 | / | GB/T 8979-2008/3 |
| 5 | 一氧化碳含量 | GB/T 8979-2008/4.3 | / | GB/T 8979-2008/3 |
| 6 | 二氧化碳含量 | GB/T 8979-2008/4.3 | / | GB/T 8979-2008/3 |
| 7 | 甲烷含量 | GB/T 8979-2008/4.3 | / | GB/T 8979-2008/3 |
| 8 | 水含量 | GB/T 8979-2008/4.4 | / | GB/T 8979-2008/3 |

表8 电子工业用气体 氮产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氮纯度 | GB/T 16944-2009/4.2 | / | GB/T 16944-2009/3 |
| 2 | 氢含量 | GB/T 16944-2009/4.3 | / | GB/T 16944-2009/3 |
| 3 | 氧含量 | GB/T 16944-2009/4.3 | / | GB/T 16944-2009/3 |
| 4 | 一氧化碳含量 | GB/T 16944-2009/4.3 | / | GB/T 16944-2009/3 |
| 5 | 二氧化碳含量 | GB/T 16944-2009/4.3 | / | GB/T 16944-2009/3 |
| 6 | 总烃（以甲烷计）含量 | GB/T 16944-2009/4.4 | / | GB/T 16944-2009/3 |
| 7 | 水含量 | GB/T 16944-2009/4.6 | / | GB/T 16944-2009/3 |
| 8 | 杂质总含量 | GB/T 16944-2009/4.2 | / | GB/T 16944-2009/3 |

表9 工业氧产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧含量 | GB/T 3863-2008/4.2 | / | GB/T 3863-2008/3 |
| 2 | 水 | GB/T 3863-2008/4.3 | / | GB/T 3863-2008/3 |

表10 纯氧、高纯氧和超纯氧产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧纯度 | GB/T 14599-2008/4.2 | / | GB/T 14599-2008/3 |
| 2 | 氢含量 | GB/T 28726-2012 | / | GB/T 14599-2008/3 |
| 3 | 氩含量 | GB/T 14599-2008/4.3 | / | GB/T 14599-2008/3 |
| 4 | 氮含量 | GB/T 14599-2008/4.3 | / | GB/T 14599-2008/3 |
| 5 | 二氧化碳含量 | GB/T 14599-2008/4.4 | / | GB/T 14599-2008/3 |
| 6 | 总烃（以甲烷计）含量 | GB/T 14599-2008/4.5 | / | GB/T 14599-2008/3 |
| 7 | 水分含量 | GB/T 14599-2008/4.6 | / | GB/T 14599-2008/3 |

表11 电子工业用气体 氧产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧纯度 | GB/T 14604-2009/4.2 | / | GB/T 14604-2009/3 |
| 2 | 氢含量 | GB/T 14604-2009/4.3 | / | GB/T 14604-2009/3 |
| 3 | 氩含量 | GB/T 14604-2009/4.3 | / | GB/T 14604-2009/3 |
| 4 | 氮含量 | GB/T 14604-2009/4.3 | / | GB/T 14604-2009/3 |
| 5 | 一氧化碳含量 | GB/T 14604-2009/4.4 | / | GB/T 14604-2009/3 |
| 6 | 二氧化碳含量 | GB/T 14604-2009/4.4 | / | GB/T 14604-2009/3 |
| 7 | 一氧化碳和二氧化碳含量 | GB/T 14604-2009/4.4 | / | GB/T 14604-2009/3 |
| 8 | 总烃（以甲烷计）含量 | GB/T 14604-2009/4.6 | / | GB/T 14604-2009/3 |
| 9 | 一氧化氮含量 | GB/T 14604-2009/4.5 | / | GB/T 14604-2009/3 |
| 10 | 氧化亚氮含量 | GB/T 14604-2009/4.4 | / | GB/T 14604-2009/3 |
| 11 | 氪含量 | GB/T 14604-2009/4.3 | / | GB/T 14604-2009/3 |
| 12 | 水含量 | GB/T 14604-2009/4.8 | / | GB/T 14604-2009/3 |
| 13 | 总杂质（包括稀有气体）含量 | GB/T 14604-2009/4.2 | / | GB/T 14604-2009/3 |

表12 纯氩、高纯氩产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氩纯度 | GB/T 4842-2017/5.1 | / | GB/T 4842-2017/3 |
| 2 | 氢含量 | GB/T 4842-2017/5.2 | / | GB/T 4842-2017/3 |
| 3 | 氧含量 | GB/T 4842-2017/5.2 | / | GB/T 4842-2017/3 |
| 4 | 氮含量 | GB/T 4842-2017/5.2 | / | GB/T 4842-2017/3 |
| 5 | 甲烷含量 | GB/T 4842-2017/5.3 | / | GB/T 4842-2017/3 |
| 6 | 一氧化碳含量 | GB/T 4842-2017/5.3 | / | GB/T 4842-2017/3 |
| 7 | 二氧化碳含量 | GB/T 4842-2017/5.3 | / | GB/T 4842-2017/3 |
| 8 | 水分含量 | GB/T 4842-2017/5.4 | / | GB/T 4842-2017/3 |

表13 电子工业用气体 氩产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氩气纯度 | GB/T 16945-2009/4.2 | / | GB/T 16945-2009/3.1 |
| 2 | 氢含量 | GB/T 16945-2009/4.3 | / | GB/T 16945-2009/3.1 |
| 3 | 氮含量 | GB/T 16945-2009/4.3 | / | GB/T 16945-2009/3.1 |
| 4 | 氧含量 | GB/T 16945-2009/4.3 | / | GB/T 16945-2009/3.1 |
| 5 | 一氧化碳和二氧化碳总含量 | GB/T 16945-2009/4.3 | / | GB/T 16945-2009/3.1 |
| 6 | 总烃（以甲烷计）含量 | GB/T 16945-2009/4.4 | / | GB/T 16945-2009/3.1 |
| 7 | 水分含量 | GB/T 16945-2009/4.6 | / | GB/T 16945-2009/3.1 |
| 8 | 杂质总含量 | GB/T 16945-2009/4.2 | / | GB/T 16945-2009/3.1 |

表14 纯氦、高纯氦和超纯氦产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氦气纯度 | GB/T 4844-2011/5.1 | / | GB/T 4844-2011/3 |
| 2 | 氖气含量 | GB/T 4844-2011/5.2 | / | GB/T 4844-2011/3 |
| 3 | 氢气含量 | GB/T 4844-2011/5.2 | / | GB/T 4844-2011/3 |
| 4 | （氧气+氩）含量 | GB/T 4844-2011/5.2 | / | GB/T 4844-2011/3 |
| 5 | 氮气含量 | GB/T 4844-2011/5.2 | / | GB/T 4844-2011/3 |
| 6 | 一氧化碳含量 | GB/T 4844-2011/5.2 | / | GB/T 4844-2011/3 |
| 7 | 二氧化碳含量 | GB/T 4844-2011/5.2 | / | GB/T 4844-2011/3 |
| 8 | 甲烷含量 | GB/T 4844-2011/5.2 | / | GB/T 4844-2011/3 |
| 9 | 水分含量 | GB/T 4844-2011/5.3 | / | GB/T 4844-2011/3 |
| 10 | 总杂质含量 | GB/T 4844-2011/5.1 | / | GB/T 4844-2011/3 |

表15 电子工业用气体 氦产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氦气纯度 | GB/T 16943-2009/4.2 | / | GB/T 16943-2009/3 |
| 2 | 一氧化碳和二氧化碳总含量 | GB/T 16943-2009/4.3 | / | GB/T 16943-2009/3 |
| 3 | 一氧化碳含量 | GB/T 16943-2009/4.3 | / | GB/T 16943-2009/3 |
| 4 | 二氧化碳含量 | GB/T 16943-2009/4.3 | / | GB/T 16943-2009/3 |
| 5 | 氮含量 | GB/T 16943-2009/4.3 | / | GB/T 16943-2009/3 |
| 6 | 氧含量 | GB/T 16943-2009/4.3 | / | GB/T 16943-2009/3 |
| 7 | 总烃（以甲烷计）含量 | GB/T 16943-2009/4.4 | / | GB/T 16943-2009/3 |
| 8 | 水分含量 | GB/T 16943-2009/4.6 | / | GB/T 16943-2009/3 |
| 9 | 杂质总含量 | GB/T 16943-2009/4.2 | / | GB/T 16943-2009/3 |

3 检验结果判定

3.1 判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量状况高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2 若被抽查产品明示质量状况缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.1.3 若被抽查产品明示质量状况低于或包含本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.4 若被抽查产品明示质量状况缺少本细则中检验项目对应的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.2 结果判定

3.2.1 参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合对应的质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2 若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。