编号：SHSSXZ0162-2025

上海市产品质量监督抽查实施细则

燃气采暖热水炉产品

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

每批次样品抽取2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

2 检验项目和依据

表1 燃气采暖热水炉

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 |
| 1 | 电源运行安全性 | GB 25034-2020/5.2.14 | GB 25034-2020/5.2.14 |
| 2 | 燃气系统密封性 | GB 25034-2020/7.2.1 | GB 25034-2020/6.1.1 |
| 3 | 采暖额定热输出或带有额定热负荷调节装置的最大热输出 | GB 25034-2020/7.3.4 | GB 25034-2020/6.2.4 |
| 4 | 采暖额定冷凝热输出或带有额定热负荷调节装置的最大冷凝热输出 | GB 25034-2020/7.3.5 | GB 25034-2020/6.2.5 |
| 5 | 采暖系统水温限制装置/功能 | GB 25034-2020/7.5.4.2 | GB 25034-2020/6.4.4.2 |
| 6 | 生活热水水温限温装置/功能 | GB 25034-2020/7.5.4.3 | GB 25034-2020/6.4.4.3 |
| 7 | 额定热负荷时CO含量 | GB 25034-2020/7.6.1 | GB 25034-2020/6.5.1 |
| 8 | 噪声 | GB 25034-2020/7.11 | GB 25034-2020/6.10 |
| 9 | 工作温度下的泄漏电流  和电气强度 | GB 25034-2020/附录I.5 | GB 25034-2020/6.11 |
| 10 | 接地措施 | GB 25034-2020/  附录I.12 | GB 25034-2020/6.11 |

3 检验结果判定

3.1 判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量状况高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2 若被抽查产品明示质量状况缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.2 结果判定

3.2.1 参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合对应的质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2 若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。