# 通报批评案件公示表

| 案件 名称 | 黄燕峰未按规定要求落实压力管道生产单位质量安全责任案 |
| --- | --- |
| 当事人 信息 | 当事人：黄燕峰 |
| 内 容 | 现查明，黄燕峰作为上海连通实业有限公司任命的压力管道质量安全员，自《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》实施以来，即2023年5月5日至2026年7月22日期间，未按照安全技术规范和质量保证手册要求，审查确认相关工作见证，检查生产过程的质量控制程序和要求实施情况；未组织对相关技术人员定期进行教育和培训；未每日根据《压力管道质量安全风险管控清单》进行检查，形成《每日压力管道质量安全检查记录》。 当事人上述行为违反了《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》第五十三条第一款“质量安全员按照职责要求，对质量安全总监或者单位主要负责人负责，承担下列职责”第二项“按照安全技术规范和质量保证手册要求，审查确认相关工作见证，检查生产过程的质量控制程序和要求实施情况”、第四项“组织对相关技术人员定期进行教育和培训”及第五十五条“压力管道生产单位应当建立压力管道质量安全日管控制度。质量安全员要每日根据《压力管道质量安全风险管控清单》进行检查，形成《每日压力管道质量安全检查记录》，对发现的质量安全风险隐患，应当立即采取防范措施，及时上报质量安全总监或者单位主要负责人。未发现问题的，也应当予以记录，实行零风险报告”的规定。当事人已按规定完成整改。 依据《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》第六十二条第二款“压力管道生产单位主要负责人、质量安全总监、质量安全员未按规定要求落实质量安全责任的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正并给予通报批评；拒不改正的，对责任人处二千元以上一万元以下罚款。法律、行政法规另有规定的，依照其规定执行”的规定，本局决定对当事人处罚如下：通报批评。 |