上海市市场监督管理局文件

沪市监计量〔2024〕128号

上海市市场监督管理局

关于印发《上海市民用水表、燃气表

强制检定改革试点方案》的通知

各区市场监管局，临港新片区市场监管局，市局执法总队、机场分局，各有关单位：

为贯彻落实党中央、国务院关于深化“放管服”改革、优化营商环境的决策部署，加快政府职能转变，优化资源配置，增强本市计量检定服务供给能力，结合本市实际，市局制定了《上海市民用水表、燃气表强制检定改革试点方案》，现印发给你们，请认真贯彻实施。在执行过程中遇有新情况、新问题，请及时向市市场监管局反映。

上海市市场监督管理局

2024年3月29日

（此件公开发布）

上海市民用水表、燃气表强制检定改革

试点方案

为贯彻落实党中央、国务院关于深化“放管服”改革、优化营商环境的决策部署，落实国务院《计量发展规划（2021—2035年）》（国发〔2021〕37号）、市政府《关于本市贯彻国家计量发展规划的实施意见》（沪府发〔2022〕15号）以及市政府办公厅印发的《上海市市场监管现代化“十四五”规划》（沪府办发〔2021〕4号）等要求，深化本市计量领域“放管服”改革，激发各类经营主体创新活力，制定上海市民用水表、燃气表强制检定改革试点方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，通过改革，有效节约社会成本，强化企业主体责任，创新监管方式，提高工作效能，推动质量提升，发展新质生产力，确保民用水表、燃气表量值准确可靠，为高质量发展、高效能治理、高品质生活提供有力计量支撑。

二、基本原则

（一）坚持需求导向

充分激发市场活力，着力满足当前民用水表、燃气表强制检定制度实施过程中各方的需求，增强优质公共服务供给能力。

（二）坚持效果导向

提升工作效能，以民用水表、燃气表计量创新监管实效检验改革成果，促进市场主体责任有效落实，消费者权益有效保护，市场主体活力有效释放，推动行业高质量发展。

（三）坚持探索创新

在于法有据的前提下，注重顶层设计与基层探索相结合，优化简化程序，推动计量监管数字化转型，构建长效监管的制度体系和工作机制。

（四）坚持风险可控

坚守计量工作初心使命，统筹改革发展需要与风险可控程度，积极稳妥开展试点工作，及时总结提炼经验做法。

三、工作目标

通过改革，民用水表、燃气表生产和使用单位主体责任得到有效落实，消费者权益得到切实维护，市场活力充分释放，强制检定工作效能不断提升，行业质量水平进一步提高，新型计量监管机制基本建立。

四、改革内容

（一）试点范围

自2024年4月1日起，在全市范围内开展民用水表、燃气表出厂检定与首次强制检定合并实施（以下简称“二检合一”）改革试点。依据《中华人民共和国计量法实施细则》第二十七条规定，经市场监管部门授权的生产企业，对本企业制造的民用水表、燃气表在出厂前进行计量检定，检定合格后在安装前可不再进行首次强制检定。

（二）试点生产企业要求

1．有满足计量检定项目要求的计量标准、检定装置和配套设施；

2．工作环境能适应检定任务的需要，保证有关计量检定工作正常进行；

3．“二检合一”检定人员必须适应检定任务的需要，掌握有关专业知识，并经考核合格，取得注册计量师职业资格；

4．具有保证计量检定结果公正、准确的有关工作制度和管理体系。

（三）建立健全工作机制

1．建立专项计量授权机制。本市民用水表、燃气表生产企业按照法律法规要求具备确保“二检合一”有效实施的必要条件的，可自愿依法向市市场监管局申请民用水表、燃气表专项计量授权。市市场监管局根据企业申请，按照JJF 1069《法定计量检定机构考核规范》等相关规定，组织对生产企业进行现场考核，对通过考核的企业进行授权。

2．建立产品追溯机制。获得专项计量授权的生产企业应严格按照国家计量检定规程，对每台计量器具在出厂前进行全项目的计量检定，并促进每批次产品的平均示值误差趋向于零。要加强对所检计量器具、检定原始记录、检定证书及销售渠道的信息化管理，实现产品检定原始记录、检定证书可查询可追溯。生产企业应配合市场监管部门开展的线上线下监管工作。

3．建立数字化监管机制。生产企业负责将其销售于本市的民用水表、燃气表检定数据上传至上海市计量器具强制检定公共服务平台，在计量器具上加贴上海市强制检定二维码。供水供气服务企业对生产企业已实施“二检合一”检定合格的民用水表、燃气表进行验收登记，并将安装使用信息上传至上海市计量器具强制检定公共服务平台。

4．建立抽样检查机制。基于风险可控的原则，市场监管部门应及时组织开展事中事后监管，并在水表、燃气表安装使用前委托法定计量检定机构实施监督抽样检定。监督抽样检定不向企业收取费用。

5．建立失准救济机制。进一步健全民用水表、燃气表计量纠纷调解、仲裁处理机制，对消费者提出的诉求要及时予以回应。对查实计量失准的民用水表、燃气表，督促供水供气服务企业依法依规处理，切实保护消费者合法权益。

五、保障措施

（一）加强组织领导

民用水表、燃气表强制检定改革是一项系统工程，事关消费者切身利益。各区市场监管局要提高认识，强化责任担当，加强调研摸底，鼓励相关企业积极参与改革试点工作，落实改革举措，增强企业获得感。

（二）强化企业主体责任

试点生产企业要严格按照法律法规及相关技术规范要求，开展民用水表、燃气表“二检合一”工作，落实质量主体责任，完善计量管理制度，加强检定过程控制，严格管理检定不合格产品，严禁伪造检定数据、检定证书等行为，及时开展“二检合一”售后服务。

（三）加强事中事后监管

各区市场监管局要落实属地责任，强化水表、燃气表生产企业、供水供气服务企业和计量检定机构的主体责任，定期组织对水表、燃气表生产企业实施“双随机、一公开”监督检查。市场监管部门组织落实好“二检合一”水表、燃气表安装前监督抽样检定。若检查发现生产企业有伪造检定数据、检定证书等行为的，依法从严查处。

（四）加强宣传引导

通过宣贯培训等多种形式加大改革举措的宣传力度，正确引导公众预期，凝聚生产企业、供水供气服务企业、法定计量检定机构等各方的改革共识。要及时反馈改革试点中遇到的问题，做好总结，努力形成可复制、可推广的上海改革新模式。

上海市市场监督管理局办公室               2024年3月29日印发